Tabela 09 – Lista especificações técnicas

| Equipamento | Especificação |
| --- | --- |
| Transformador de Potência (ver nota 1) | GST-002 |
| Technical Specification of HV Composite Insulators | GSCH004 |
| Para-raios | GSCH-005 |
| Transformador de Potencial AT | GSCT-014 |
| Transformador de Corrente AT | GSCT-013 |
| Módulo Híbrido | GSCH-002 |
| Seccionadores de entrada | GSCH-003 |
| Disjuntores de entrada | GSCH001 |
| Banco de Capacitores MT | E-SE-009 |
| Banco de Capacitores AT | MAT-OMBR-MAT-20-0408-EDBR |

Nota 1: Os transformadores de potência com tensão nominal de fornecimento em 88 kV devem ser projetados com enrolamento de alta tensão para operar na tensão de 138 kV (religável).

Nota 2: as especificações dos demais equipamentos estão disponíveis para consulta no site da Enel.