Desenho 07 – Distâncias de Segurança

| Distância mínima (m) |  | Nível de tensão (kV) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13,8 |  | 34,5 | 69 | 88 | 138 |
| a | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| e | 1,05 |  | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| d1 | 0,45 |  | 0,7 | 1,08 | 1,44 | 1,44 |
| t | 0,20 |  | 0,38 | 0,69 | 1,0 | 1,0 |