Parar gerar a lista de material completa (kit construtivo) para uma determinada estrutura, inicialmente deve-se selecionar a estrutura na coluna “SOLUTION TYPE”:

Após selecionar a estrutura, deve-se preencher todos os campos de variação indicados nas colunas de cabeçalho na cor verde, onde deve-se filtrar pela opção desejada + BASE.

Por exemplo, selecionar 15kV e BASE em “MV System Voltage (kV)”.

Os parâmetros variáveis indicados são:

- MV System Voltage (kV) = Tensão de média tensão do sistema.

- MV Cable section (mm2) = Seção do condutor da rede.

- Pole Material = Material do poste.

- Ultimate Design Load (daN) = Resistência nominal do poste em daN.

- Height (m) = Altura do poste em metros.

- Top Diameter (cm) = Diâmetro do topo do poste.

- Soil Type = Tipo de solo.

- Environment = Ambiente.

- MV common neutral cable = Neutro comum à média tensão.

- MV Cable section Branch/Transition (mm2) = Seção do cabo na derivação ou transição de média tensão.

Após selecionados todos os parâmetros variáveis, é obtida a lista final de materiais da estrutura.